## Energiesparrechner
Energiesparrechner 2012 (Version 2.6)
Welche Fenster sind derzeit bei Ihnen eingebaut?
[10 empty] | ohne Angabe (Fensterprofil ist nicht bekannt) | 1.1
Holz-/Kunststofffenster der 70er Jahre (Uw ca. 3,0 W/m²K) |  |  | Fenster mit Einfachverglasung (Uw ca. 5,2 W/m²K) | 5.2 | Deutschland (gemittelt) | 3650 | 3431 | Erdöl | 11800 | Kunststoff (wenig Versteifungen / 1,5) | 1.5 | 1.3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 336 | Ersparnis p.a: | 395 | in Liter | 377 | in m³ | Heizöl: |  |  | Erdgas:
|  |  | Verbundfenster mit Einfachverglasung (Uw ca. 2,5 W/m²K) | 2.5 | Erfurt | 4092 |  | Erdgas | 12500 | Kunststoff (normale Versteifungen / 2,0) | 2 | 1.2 | 8 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 5 | 1819 | Ersparnis p.a: | 336 | in Euro | 3921 | in kWh | F = | 20 |  | 20 | m²
Geben Sie nun bitte Ihre ca. Gesamtfensterfläche an: | 20 | m² Gesamt | Kastenfenster mit Einfachverglasung (Uw ca. 2,5 W/m²K) | 2.5 | Meinigen | 4348 |  |  |  | Kunststoff (viel Versteifungen / 2,5) | 2.5 | 1.1 | 12 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 10 | 4033 |  |  |  | 3333 | in Euro | Gt = | 3650 |  | 3650 | Kd
|  |  | Holz-/Kunststofffenster der 70er Jahre (Uw ca. 3,0 W/m²K) | 3 | Berlin | 3610 |  |  |  | Metall (therm. Getrennt / 1.9) | 1.9 | 1 | 16 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 15 | 6727 | 1.04 |  |  |  |  | H = | 11800 | Wh/kg | 10.4 | kWh/m³
Ihre Wohnung liegt in oder in der Nähe von folgender Stadt: | Deutschland (gemittelt) |  | Holz-/Kunststofffenster der 80er Jahre (Uw ca. 2,8 W/m²K) | 2.8 | Lindberg | 3858 |  |  |  | Metall (therm. Getrennt / 2.6) | 2.6 | 0.9 | 20 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 20 | 10002 | [5 empty] | W = | 0.85 |  | 0.85
|  |  | Holz-/Kunststofffenster ab 1995 (Uw ca. 1,8 W/m²K) | 1.8 | Greifswald | 3944 |  |  |  | Metall (therm. Getrennt / 3.3) | 3.3 | 0.8 | 24 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 25 | 13983 | [5 empty] | V = | 1.19 | l/kg
Mit welchem Brennstoff wird Ihre Heizung betrieben? | Erdöl |  |  |  | Roststock | 3815 |  |  |  | Holz 44/55mm / 1,7 | 1.7 | 0.7 | 28 |  | 409 | 409 | 409 | 409 |  |  | Einfach | 394.9424 | Heizöl |  |  | P = | 85 |  | 85
[5 empty] | Hamburg | 3784 |  |  |  | Holz 55/65mm / 1,5 | 1.5 | 0.6 | 32 |  | 425 | 425 | 425 | 425 | 1 | 1067 | [5 empty] | Uf = | 1.1 |  | 1.1
Wirkungsgrad Ihrer Heizung? | 0.85 | Standard 0,85 |  |  | Schleswig | 4043 |  |  |  | Holz 65/75mm / 1,3 | 1.3 |  | 36 |  | 442 | 442 | 442 | 442 | 5 | 5335 | [5 empty] | Ug= | 1.1 |  | 1.1
[5 empty] | Bremen | 3724 |  |  |  | Holz/Metall 44/55mm / 1,9 | 1.9 |  | 40 |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 10 | 10670
Geben Sie bitte den aktuellen Preis für Erdöl bzw. Erdgas an: | 85 | Ct/Liter |  |  | Hannover | 3702 |  |  |  | Holz/Metall 55/65mm / 1,6 | 1.6 |  |  |  | 478 | 478 | 478 | 478 | 15 | 16005 | [5 empty] | Ualt = | 3 |  | 3
[5 empty] | Magdeburg | 3760 |  |  |  | Holz/Metall 65/75mm / 1,4 | 1.4 |  |  |  |  | 497 | 497 | 497 | 20 | 21340 | [5 empty] | Uneu = | 1.1 |  | 1.1
Von welcher jährlichen Preissteigerungsrate gehen Sie aus? | 4 | % |  |  | Düsseldorf | 3264 | [9 empty] | 517 | 517 | 517 | 25 | 26675
[5 empty] | Aachen | 3416 | [9 empty] | 538 | 538 | 538
Welche Fenster sind zukünftig verbaut |  |  |  |  | Trier | 3634 | [9 empty] | 560 | 560 | 560
Profilsystem: | Verglasung Ug = |  |  |  | Nürnberg | 4076 | [9 empty] | 582 | 582 | 582
ohne Angabe (Fensterprofil ist nicht bekannt) | 1.1 | W/m²K |  |  | Frankfurt | 3400 | [10 empty] | 605 | 605
Anmerkung: Es erfolgt die vereinfachte Berechnung ohne berücksichtigung des Festerprofils |  |  |  |  | Würzburg | 3694 | [10 empty] | 629 | 629
Ergebnisse: |  |  |  |  | Nürnberg | 4076 | [10 empty] | 654 | 654
[5 empty] | Saarbrücken | 3740 | [10 empty] | 680 | 680
Wärmedurchgangskoeffizient des neuen Fensters beträgt: | -- | W/m²K |  |  | Karlsruhe | 3264 | [10 empty] | 707 | 707
[5 empty] | Stuttgart | 3768 | [11 empty] | 735
Ersparnis pro Jahr (Erdöl bzw. Erdgas): | 395 | Liter |  |  | München | 3851 | [11 empty] | 764
Ersparnis in Euro im ersten Jahr: | 336 | Euro |  |  | Kempten | 4432 | [11 empty] | 795
Ersparnis in Euro nach 10 Jahren: | 4033 | Euro |  |  | Augsburg | 4045 | [11 empty] | 827
Alle verwendeten und ermittelten Werte sind ohne Gewähr und dienen nur zur groben Verdeutlichung von eventuellen vorhanden Einsparpotenzial! |  |  |  |  | Konstanz | 3625 | [11 empty] | 860
[5 empty] | Straubing | 3947
[5 empty] | Hof | 4631
[5 empty] | Bamberg | 3871